Załącznik nr 2a

…………………………..…

pieczątka Oferenta

FORMULARZ  TECHNICZNO- OFERTOWY

zestawienie granicznych parametrów techniczno – użytkowych

krzesła transportowego z systemem płozowym

(warunki konieczne do spełnienia)

#### Przedmiot zamówienia:

Marka i model oferowanego krzesła: ……………………………………………………………….

Producent:   ……..……………...………………………………………..……….

Rok produkcji: 2025: (podać)   ………………………...………………………………..…………...

Termin dostawy: do dnia 15.06.2026 r. (potwierdzić) ……………………………

Okres gwarancji: ……………………………...

oraz spełniać dodatkowe wymagania określone poniżej:

| Lp. |  | Wymagania dla samochodu bazowego i przedziału medycznego |  | Spełniane warunki TAK/NIE |  | Opis spełnienia (dokładnie podać markę, model, oferowane urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji– 2025 fabrycznie nowy (potwierdzić) ………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Krzesełko transportowe z funkcją składania podczas transportu w ambulansie z systemem płozowym podać markę i model, załączyć folder |  |  |  |  |  |
|  | składane , z blokadą zabezpieczająca przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu |  |  |  |  |  |
|  | zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |  |  |  |
|  | wyposażone w min. 2 szt. pasów zabezpieczających o regulowanej długości |  |  |  |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości umożliwiające szybki montaż i demontaż do mycia i dezynfekcji bez użycia narzędzi |  |  |  |  |  |
|  | wyposażone w 4 koła jezdne z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce |  |  |  |  |  |
|  | wyposażone w teleskopowo wydłużane raczki przednie min 3 zakresy regulacji , z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min 2 poziomach ( podać ilość dostępnych poziomów) |  |  |  |  |  |
|  | 2 pary składanych raczek tylnych do znoszenia po schodach umieszczone na różnych poziomach wysokości |  |  |  |  |  |
|  | waga krzesła max 15 kg |  |  |  |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne min. 250 kg |  |  |  |  |  |
|  | ma posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz ma posiadać potwierdzenie zgodności z norma PN EN 1865-1 lub równoważną |  |  |  |  |  |

...........................................................                                         ..............................................................

(miejscowość i data)		 	                    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)